附件：

| 消防控制主机迁移整合清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 一、主礼楼消控室火灾自动报警系统移机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 多线ZC-RVV12*1.5mm2（品牌：金杯） | 560 | 米 |  |  | 含3组备用 |
| 3 | 回路线ZC-RVV8*2.5mm2（品牌：金杯） | 560 | 米 |  |  |  |
| 4 | 防火门监控系统ZC-RVVP2*2.5mm2（品牌：金杯） | 280 | 米 |  |  |  |
| 5 | 消防设备电源ZC-RVVP2*2.5mm2（品牌：金杯） | 280 | 米 |  |  |  |
| 6 | 电气火灾系统ZC-RVVP2*2.5mm2（品牌：金杯） | 280 | 米 |  |  |  |
| 7 | 应急照明系统ZC-RVVP2*2.5mm2（品牌：金杯） | 840 | 米 |  |  | 含1组备用 |
| 8 | 消防广播ZC-RVVP2*2.5mm2（品牌：金杯） | 280 | 米 |  |  |  |
| 9 | 消防电话ZC-RVVP2*2.5mm2（品牌：金杯） | 280 | 米 |  |  |  |
| 10 | 备用线ZC-RVVP2*2.5mm2（品牌：金杯） | 560 | 米 |  |  | 2组备用 |
| 11 | 24V壁挂式消防电源盘 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 多线控制盘 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 接线端子箱（400*500） | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | PVC160线管 | 230 | 米 |  |  |  |
| 15 | 100*200桥架 | 30 | 米 |  |  |  |
| 16 | 柜式消防主机移机人工费、拆 装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 防火门监控系统移机人工费、 拆除费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 消防备用电源移机人工费、 拆除费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 电气火灾系统移机人工费、拆 装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 应急照明系统移机人工费、拆 装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 检修井 | 3 | 个 |  |  |  |
| 22 | DN200墙面开孔 | 2 | 个 |  |  |  |
| 23 | 柜式消防主机基座 | 1 | 座 |  |  |  |
| 24 | 消控室防火门 | 1 | 项 |  |  |  |
| 25 | 绿化带开挖，回填 | 37 | m3 |  |  |  |
| 26 | 石板路开挖 | 9 | m2 |  |  |  |
| 27 | 石板路水泥砂浆恢复 | 8 | m2 |  |  |  |
| 28 | 600*300石板 | 30 | 块 |  |  |  |
| 29 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、馆办公楼火灾自动报警系统移机 |  |  |  |  |  |
| 31 | ZC-RVS2*1.5mm2 （品牌：金杯） | 490 | 米 |  |  |  |
| 32 | ZC-BV4mm2（品牌：金杯） | 81 | 米 |  |  |  |
| 33 | 接线端子箱（400*500） | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 | PVC75线管 | 18 | 米 |  |  |  |
| 35 | 100*50桥架 | 8 | 米 |  |  |  |
| 36 | DN200墙面开孔 | 2 | 个 |  |  |  |
| 37 | 柜式消防主机移机人工费、拆 装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 38 | 应急照明系统移机人工费、拆 装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 39 | 应急照明电源移机人工费、拆 装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 40 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 41 | 三、消防设计 |  |  |  |  |  |
| 42 | 对本项目范围内的消防进行设计 | 1 | 项 |  |  |  |
| 43 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 44 | 四、综合调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 45 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 46 | 合 计（含税价） |  |  |  |  |  |