长沙市殡葬事务中心殡仪馆专用设施设备维修保养服务采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：殡仪馆专用设施设备维修保养服务

（二）项目预算：13万

（三）服务时间：一年

（四）服务地点：长沙市殡葬事务中心

二、采购内容

（一）设施设备范围

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空气消毒机 | 500型 | 20 | 台 |
| 600型 | 10 | 台 |
| 立式1800型 | 41 | 台 |
| 双循环机 | 6 | 台 |
| 2 | 电瓶车 | 遗体运输电瓶车 | 4 | 台 |
| 3 | 吸尘器 | 工业吸尘器T400XG | 4 | 台 |
| 4 | 守灵房布置类 | / | 1 | 批 |
| 合计 |  |  |  |  |

（二）维修保养内容

1.空气消毒机。每季度更换消毒机的滤芯、滤网，并对控制面板、接地等状态进行维护、检查，确保正常运行。

2.电瓶车。按照采购方要求定期对电瓶车电池电解液、连线、控制器、加速器、仪表盘、转换器、充电器等情况进行保养检查，有故障及时修理、更换充电器等配件，确保安全、可正常使用。

3.大功率吸尘器：

（1）每月对吸尘器机械运动部件按规定注油和换油，发现不正常现象及时排除；

（2）每月对机器内部杂质和水分进行清理；

（3）每月检测清灰周期是否准确；

（4）每月检查压力开关的工作情况；

（5）检查机组各运动部件是否有异响，运行噪音是否正常；

（6）有故障及时修理、更换配件，确保安全、可正常使用。

4.守灵房（含主礼楼二楼“守告一体”礼厅）布置类机器维修和配件更换。

三、服务要求

（一）清洗、保养时要对设备的运行参数详细记录并归档。有利于对设施设备的全程监控和检修。

（二）维保和更换配件后将检查情况做详细记录，同时说明服务内容并请班组负责人签字确认。

（三）维修人员必须是经过培训、具有专业资质、经验丰富的专业技术人员。

（四）维修和大修必须严格执行设备厂家的相关条款。

（五）必须保证24小时的联系电话畅通，报修后2小时内响应。

# 四、其他要求

1、结算方法

（1）付款人：长沙市殡葬事务中心自行支付。

（2）付款方式：本项目按实结算，由中标人开具正式发票。

（3）本项目采用按实结算方式，投标人应根据项目要求和项目情况，详细列明项目所需的所有费用和结算单价，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人承担，采购人不再支付任何费用。

2、投标人负责其派出人员的人身意外保险。

**注：报价明显低于成本价的，需作出详细合理说明，否则作为无效投标。**

**对于上述项目要求，投标人应在询价响应文件响应表中进行回应，作出承诺及说明。**

**附件**：《遗体运输电瓶车维修费用单价预算清单》、《空气消毒机维修费用单价预算清单》、《工业吸尘器维修费用单价预算清单》、《守灵房布置类机器维修费用单价预算清单》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **遗体运输电瓶车维修费用单价预算清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 控制单价（元） | 序号 | 名称 | 单位 | 控制单价（元） |
| 1 | 电机碳刷 | 个 | 49.5 | 28 | 沙发 | 个 | 935 |
| 2 | 充电插头 | 个 | 115.5 | 29 | 后视镜 | 个 | 38.5 |
| 3 | 充电插座 | 个 | 104.5 | 30 | 雨刮片 | 个 | 49.5 |
| 4 | 档位开关 | 个 | 99 | 31 | 刹车分泵 | 个 | 38.5 |
| 5 | 喇叭 | 个 | 66 | 32 | 刹车总泵 | 个 | 181.5 |
| 6 | 组合开关 | 个 | 286 | 33 | 电池 | 块 | 825 |
| 7 | 刹车开关 | 个 | 66 | 34 | 充电机 | 个 | 1485 |
| 8 | 大灯开关 | 个 | 71.5 | 35 | 电控 | 套 | 2915 |
| 9 | 刹车尾灯 | 个 | 44 | 36 | 加速器 | 个 | 715 |
| 10 | 前大灯 | 个 | 135.3 | 37 | 加速器开关 | 个 | 71.5 |
| 11 | 大灯灯泡 | 个 | 16.5 | 38 | 中心摇臂 | 个 | 385 |
| 12 | 小灯灯泡 | 个 | 16.5 | 39 | 雨刮器 | 个 | 528 |
| 13 | 转向灯 | 个 | 66 | 40 | 后减震器 | 个 | 308 |
| 14 | 后桥 | 个 | 3129.5 | 41 | 方向盘 | 个 | 462 |
| 15 | 手刹柄 | 个 | 132 | 42 | 方向十字节 | 个 | 286 |
| 16 | 前减震 | 个 | 264 | 43 | 前悬臂 | 个 | 121 |
| 17 | 骑马螺丝 | 根 | 38.5 | 44 | 横拉杆 | 个 | 99 |
| 18 | 电机 | 个 | 2909.5 | 45 | 直拉杆 | 个 | 104.5 |
| 19 | 刹车油 | 瓶 | 88 | 46 | 继电器 | 个 | 66 |
| 20 | 刹车鼓 | 个 | 225.5 | 47 | 大灯继电器 | 个 | 55 |
| 21 | 轮胎皮 | 条 | 308 | 48 | 前轮轴承 | 付 | 71.5 |
| 22 | 轮辋 | 个 | 352 | 49 | 半轴轴承 | 付 | 88 |
| 23 | 挡风玻璃 | 块 | 1320 | 50 | 刹车油管 | 根 | 99 |
| 24 | 板簧 | 个 | 308 | 51 | 齿轮油 | 升 | 71.5 |
| 25 | 方向机 | 个 | 748 | 52 | 钢板胶垫 | 个 | 16.5 |
| 26 | 方向机螺杆 | 根 | 550 | 53 | 半轴 | 根 | 385 |
| 27 | 刹车鼓总成 | 套 | 291.5 | 54 | 人工费 | 次 | 200 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **空气消毒机维修费用单价预算清单** | | | | |
| 序号 | 零件品名 | 型号 | 单位 | 控制单价（元） |
| 1 | 空气消毒机滤芯 | KGD-800型 | 套 | 748 |
| 2 | KGD-1800型 | 台 | 748 |
| 3 | TY-4000II型 | 台 | 2178 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工业吸尘器维修费用单价预算清单** | | | |
| 序号 | 零件品名 | 单位 | 控制单价（元） |
| 1 | 耐高温过滤布袋 | 个 | 294.8 |
| 2 | 耐高温直管 | 个 | 280.5 |
| 3 | 耐高温软管 | 个 | 205.7 |
| 4 | 工业吸尘电机 | 个 | 6435 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **守灵房布置类机器维修费用单价预算清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 控制单价（元） | 序号 | 名称 | 单位 | 控制单价（元） |
| 1 | 防尘布 | 块 | 110 | 11 | 全机线路 | 个 | 330 |
| 2 | 输送电机1 | 个 | 88 | 12 | 铝塑板 | 个 | 220 |
| 3 | 输送电机2 | 个 | 88 | 13 | 光控 | 个 | 22 |
| 4 | 机头电机 | 个 | 110 | 14 | 升降立柱 | 个 | 110 |
| 5 | 大盘电机 | 个 | 165 | 15 | 小塑件 | 个 | 11 |
| 6 | 变压器 | 个 | 165 | 16 | 包边装饰框 | 套 | 286 |
| 7 | 电源线 | 根 | 22 | 17 | 大盘齿轮 | 套 | 33 |
| 8 | 总控制器 | 个 | 110 | 18 | 皮带 | 根 | 11 |
| 9 | 电源开关 | 个 | 11 | 19 | 桶布 | 块 | 110 |
| 10 | 总控电机 | 个 | 22 | 20 | 主板电路 | 个 | 286 |

询价响应文件格式

1、询价响应回执

2、营业执照复印件（加盖公章）

3、法定代表人身份证明

4、授权委托书

5、响应表

6、供应商认为需要提供的其他资料（格式自拟）

**长沙市殡葬事务中心殡仪馆专用设施设备维修保养服务询价采购项目**

询价响应文件

投标人：

年 月 日

1. **长沙市殡葬事务中心殡仪馆专用设施设备维修保养服务询价采购项目回执**

**致：长沙市殡葬事务中心**

一、根据已收到的询价文件，我公司根据自身实际情况及研究询价文件后，愿以合计（元）： 的报价**（注：本项目按照维修预算清单报优惠率）**，按询价文件的要求承包长沙市殡葬事务中心殡仪馆专用设施设备维修保养服务询价采购项目。

二、一旦中标，我方保证在签订合同后，即刻开展相关服务，并在制定的期限内完成工作。

三、加强管理，搞好文明服务工作，确保安全，进入服务区的管理人员和作业人员严格执行有关管理制度，遵守有关法律法规。

四、我公司严格遵守本询价文件的各项承诺。本询价响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

投标单位（盖章）：

法人 （委托人）：

电 话 ：

年 月 日

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 控制单价  （元） | 优惠率  （元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | | |  |  |

**2、营业执照复印件（加盖公章）**

**3、法定代表人身份证明**

姓名： ，性别： ，出生日期： ，现任职务： ，系 （供应商名称）的法定代表人）。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人份证正、反面复印件 |

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

**4、授权委托书**

委托人（单位名称）：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：

住所地：

受托人名称： 身份证号码：

工作单位：

住址： 电话：

现委托 就（项目名称）采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字或盖章生效，**无转委托，**特此声明。

|  |
| --- |
| （※受托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址： 邮政编码 ：

传 真： 电 话：

日 期:

**5、响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价采购需求 | 响应内容 | 响应与偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6、供应商认为需要提供的其他资料**

**（格式自拟）**